[image: image1.jpg]



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ……………
RIFUGIO _____________
REGISTRO ANTINCENDIO

CONTROLLI E MANUTENZIONE DI SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

DEL PERSONALE

ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

1. Introduzione 

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una corretta gestione e manutenzione.

Per gestione si intende l’insieme delle operazioni atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc.

Nella gestione antincendio un’importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

2. Contenuti del registro

Il Registro Antincendio, come detto, deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa antincendio, DM 10/03/98 (art.4 e All. VI) e DPR n° 151/11 (art. 6, punto 2).

Come visto, su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l’attività d’informazione e formazione antincendio dei lavoratori.

L’attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda:

· estintori

· idranti 

· porte REI

· uscite di sicurezza

· maniglioni antipanico

· luci di emergenza

· pulsanti di sgancio corrente elettrica

· pulsanti di allarme

· valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi

· rilevatori di incendio e/o gas 

· Dispositivi di primo soccorso

· Segnaletica di sicurezza

Schede tipo A – Controlli periodici

Le schede tipo A contengono i controlli da effettuare con periodicità prevista in tabella 1.

A controllo effettuato la persona incaricata (personale interno o ditta esterna) dovrà segnare la data di effettuazione del controllo ed apporre la propria firma.

Schede tipo B – Formazione ed esercitazioni antincendio

Queste schede sono predisposte (e compilate a cura del RSPP/Gestore Rifugio) per contenere le informazioni relative all’effettuazione della formazione e delle esercitazioni antincendio.

L’esercitazione pratica antincendio deve essere effettuata almeno una volta l’anno.

Di seguito si riportano i tipi di controllo e le schede di revisione da eseguire sui sistemi, sulle attrezzature e sugli impianti antincendio

Tabella 1 - INTERVENTI PREVISTI, PERIODICITA’ ED INCARICATI
[image: image2.png][ Gruppo Intervento | Periodicita | Incaricato 1/E@
sorveglianza Mensile 1
1| ESTINTORI PORTATILI
Contrallo Semestrale E
sorveglianza Mensile 1
2 IDRANTI
Contrallo Semestrale E
Sorveglianza Mensile 1
3 PORTE REL
Contrallo Semestrale E
4 | USCITEDISICUREZZA | Sorveglianza | Settimanale 1
Sorveglianza Mensile 1
5 | MANIGLIONI ANTIPANICO
Contrallo Semestrale E
R ILLUMINAZIONE DI sorveglianza Mensile 1
EMERGENZA Contrallo Semestrale E
PULSANTI DI SGANCIO | Sorvedlianza Mensile 1
7 | CORRENTEELETTRICA Contrallo Semestrale E
Sorveglianza Mensile 1
g | PULSANTI DI ALLARME
Contrallo Semestrale E
Sorveglianza Mensile 1
N VALVOLE DI
INTERCETTAZIONE GAS
Contrallo Semestrale E
RIVELATORI D'INCENDIO | sorvegiianza Mensile 1
E DISPOSITIVI DI
10 SPEGNIMENTO
"AUTOMATICO Contrallo Semestrale E
DISPOSIVIVIDI PRIMO | sorveglianza Mensile 1
1 SOCCORSO 9
- SEGNALETICA DI Sorveglianza Mensile 1
SICUREZZA Controllo Semestrale E

(1) personale incaricato interno (1) oppure esterno (E)






3.1 Controlli e verifiche svolte direttamente da un addetto alla lotta antincendio o da un preposto interno alla struttura

Estintori

1. l’estintore deve essere segnalato tramite idoneo cartello (disegno bianco su fondo rosso) e possibilmente provvisto di un numero progressivo di identificazione;

2. l’estintore deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;

3. deve essere presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali;

4. i contrassegni distintivi dell’estintore devono essere facilmente leggibili;

5. l’indicatore di pressione deve essere compreso all’interno della zona verde;

6. l’estintore deve essere mantenuto in buono stato (ad es. non deve essere presente della ruggine, deve essere presente il manicotto di erogazione ecc.);

7. il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e correttamente compilato.

Idranti (se presenti)

1. L’idrante deve essere presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia, attacco idraulico) e segnalato tramite apposito cartello (disegno bianco su fondo rosso);

2. l’idrante deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;

3. la manichetta deve essere regolarmente arrotolata ed in buono stato di conservazione;

4. la lancia deve avere la maniglia di regolazione dell’acqua in posizione chiusa ed essere in buono stato di conservazione;

5. la cassetta deve essere dotata di vetro di sicurezza e non deve presentare tracce di rottura, corrosione ecc.

Porte REI

1. verificare che la chiusura automatica della porta sia ermetica;

2. le porte REI non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi ecc.; verificare, quindi, che siano mantenute costantemente chiuse;

3. controllare che la chiusura e l’apertura avvengano in modo semplice e con facilità;

4. controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo funzionante).

Uscite di sicurezza

1. l’uscita di sicurezza deve essere segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su fondo verde);

2. l’accesso all’uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento;

3. verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili;

Maniglioni antipanico

1. controllare l’integrità del dispositivo in tutte le sue parti;

2. verificare la facilità di funzionamento e l’eventuale necessità di lubrificazione;

3. sostituire in caso di rottura del dispositivo, sostituzione della porta;

Luci di emergenza

1. verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto, ad esempio, interrompendo per alcuni minuti l’alimentazione elettrica generale e controllando l’entrata in funzione di tutte le lampade, oppure controllando a vista lo stato dei led luminosi (verde e/o rosso) di ogni lampada;

2. verificare che le lampade non presentino evidenti difetti;

3. verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento;

4. verificare l’integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie.

Pulsanti di sgancio corrente elettrica (interruttore generale del Q.E.)

1. il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;

2. il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es. sgancio elettrico generale);

3. verificarne l’effettivo funzionamento; questo può essere fatto premendo il pulsante e controllando l’interruzione dell’alimentazione elettrica.

Pulsanti di allarme (se presenti)

1. il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;

2. il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es. allarme incendio);

3. verificarne l’effettivo funzionamento; questo può essere fatto premendo il pulsante (dopo aver rimosso il coperchio di protezione con un cacciavite se presente) e controllando che il suono prodotto dalla/e sirena/e sia udibile in tutto l’edificio.

Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi

1. verificare che la valvola sia segnalata tramite apposito cartello;

2. la valvola deve essere chiaramente visibile e facilmente accessibile;

3. chiudere e riaprire la valvola verificandone l’effettivo funzionamento;

Rilevatori di incendio e/o gas (se presenti)

1. controllare sul display della centralina dell’impianto eventuali segnalazioni di guasti, errori, anomalie;

2. contattare la ditta che effettua la manutenzione dell’impianto.

Dispositivi di primo soccorso

1. verificare che la cassetta sia segnalata da apposito cartello (disegno bianco su fondo verde per la cassetta di primo soccorso;

2. la cassetta deve essere ben visibile e facilmente raggiungibile;

3. i materiali presenti nella cassetta devono corrispondere a quelli contenuti nell’elenco affisso sulla stessa e risultare in buono stato di conservazione;

4. verificare i materiali con scadenza.

Segnaletica di sicurezza

1. verificare, con planimetria alla mano, la presenza della corretta ubicazione della segnaletica prevista;

2. verificare che la segnaletica non sia occultata a causa dello spostamento di scaffali, accumulo di materiale e altro;

3. verificare che la segnaletica non sia degradata;

4. verificare l’adeguatezza dell’illuminazione della segnaletica in caso di mancanza di corrente.

3.2 Controlli, verifiche e manutenzioni svolte da un operatore esterno alla struttura ed appartenente ad una ditta qualificata

In questo caso è compito dell’incaricato interno alla struttura (per es. Gestore Rifugio) verificare che i controlli siano effettuati con regolarità dalla ditta incaricata. 

Ad esempio, si avrà cura di verificare, sulla scheda di controllo degli estintori, che sia avvenuto il sopralluogo semestrale dell’operatore della ditta incaricata.

DOCUMENTAZIONE

Deve essere sempre disponibile la documentazione che può essere di supporto per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte della ditta (ad esempio schema di distribuzione della rete degli idranti).

E’ utile avere a disposizione una planimetria per facilitare alcuni tipi di controllo: per esempio durante la verifica degli estintori conviene utilizzare una planimetria nella quale sia evidenziata la dislocazione degli estintori stessi.


SCHEDA 1 

CONTROLLO DEGLI ESTINTORI (**) 
PERIODICITA’: .......................................

	Data
	Natura del controllo (*)
	Esito del controllo
	Irregolarità riscontrate
	Provvedimenti adottati
	Controllore
	Firma

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc. 


(**) utilizzare la planimetria con la dislocazione degli estintori

SCHEDA 2

CONTROLLO DEGLI IDRANTI (**)
PERIODICITA’: .....................................

	Data
	Natura del controllo (*)
	Esito del controllo
	Irregolarità riscontrate
	Provvedimenti adottati
	Controllore
	Firma

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc. 


(**) utilizzare la planimetria con la dislocazione degli idranti

SCHEDA 3

CONTROLLO PORTE REI (**)
PERIODICITA’: .......................................

	Data
	Natura del controllo (*)
	Esito del controllo
	Irregolarità riscontrate
	Provvedimenti adottati
	Controllore
	Firma

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc. 


(**) utilizzare la planimetria con la dislocazione delle porte REI

SCHEDA 4

CONTROLLO USCITE DI SICUREZZA (**)
PERIODICITA’: .......................................

	Data
	Natura del controllo (*)
	Esito del controllo
	Irregolarità riscontrate
	Provvedimenti adottati
	Controllore
	Firma

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc. 

(**) utilizzare la planimetria con la dislocazione delle uscite di sicurezza

SCHEDA 5

CONTROLLO MANIGLIONI ANTIPANICO (**)
PERIODICITA’: .......................................

	Data
	Natura del controllo (*)
	Esito del controllo
	Irregolarità riscontrate
	Provvedimenti adottati
	Controllore
	Firma

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc. 

(**) utilizzare la planimetria con la dislocazione dei maniglioni

SCHEDA 6

CONTROLLO LUCI DI EMERGENZA (**)
PERIODICITA’: .......................................

	Data
	Natura del controllo (*)
	Esito del controllo
	Irregolarità riscontrate
	Provvedimenti adottati
	Controllore
	Firma

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc. 


(**) utilizzare la planimetria con la dislocazione delle luci

SCHEDA 7

CONTROLLO PULSANTI DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA (**)
PERIODICITA’: .......................................

	Data
	Natura del controllo (*)
	Esito del controllo
	Irregolarità riscontrate
	Provvedimenti adottati
	Controllore
	Firma

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc. 


(**) utilizzare la planimetria con la dislocazione dei pulsanti

SCHEDA 8

CONTROLLO PULSANTI DI ALLARME (**)
PERIODICITA’: .......................................

	Data
	Natura del controllo (*)
	Esito del controllo
	Irregolarità riscontrate
	Provvedimenti adottati
	Controllore
	Firma

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc. 


(**) utilizzare la planimetria con la dislocazione dei pulsanti

SCHEDA 9

CONTROLLO VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS INFIAMMABILI E/O ESPLOSIVI (**)
PERIODICITA’: .......................................

	Data
	Natura del controllo (*)
	Esito del controllo
	Irregolarità riscontrate
	Provvedimenti adottati
	Controllore
	Firma

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc. 


(**) utilizzare la planimetria con la dislocazione delle valvole

SCHEDA 10

CONTROLLO RILEVATORI DI INCENDIO E/O GAS (**)
PERIODICITA’: .......................................

	Data
	Natura del controllo (*)
	Esito del controllo
	Irregolarità riscontrate
	Provvedimenti adottati
	Controllore
	Firma

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc. 


(**) utilizzare la planimetria con la dislocazione dei rilevatori

 SCHEDA 11

CONTROLLO DISPOSITIVI DI PRIMO SOCCORSO (**)
PERIODICITA’: .......................................

	Data
	Natura del controllo (*)
	Esito del controllo
	Irregolarità riscontrate
	Provvedimenti adottati
	Controllore
	Firma

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


(*) periodico o straordinario, interno o esterno alla struttura ecc. 


(**) utilizzare la planimetria con la dislocazione dei presidi

DITTE CHE EFFETTUANO LA MANUTENZIONE

	Data
	Oggetto della manutenzione
	Referente della ditta
	Ditta

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


In caso di sostituzione

	Ditta
	Sostituita dal
	Nuova ditta
	Referente nuova ditta

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



SCHEDA 1

ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE

	Composizione
	Nominativo
	Data

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


In caso di sostituzioni e/o avvicendamenti 

	Data
	Nuovo addetto
	Sostituisce

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


SCHEDA 2

ESERCITAZIONE ANTINCENDIO

	Data
	Livello *
	Esito °
	Suggerimenti ^

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*

Livello I 
Coinvolge solo la squadra di emergenza

Livello II
Coinvolge la squadra di emergenza ed il personale

Livello III
Coinvolge la squadra di emergenza, il personale e gli utenti presenti

°

Positivo/Negativo

^

per migliorare l’organizzazione della prossima esercitazione







Schede tipo A – Controlli periodici




















Schede tipo B – Formazione ed esercitazioni antincendio








